## Slide 1: Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk
Mariánská 2022
Štěpán Malec
1
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 2
Obsah
2
Timepix3
Vyčítání událostí ze senzoru
Timewalk
Motivace
Comptonova kamera
Korekce timewalk
Hloubka interakce
Závěr
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 3
Timepix3
3
256 x 256 pixelů
130 nm technologie
Vyčítací rychlost 40 Mhits·cm−2·s−1
Režimy použití ToT a ToA
ToA s časovým rozlišením 1,56 ns
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 4
Vyčítání událostí ze senzoru
4
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 5
Timewalk
5
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec
Rozdíl času za který 2 události o různé amplitudě překonají treshold → dochází k pozdější detekci pulzů s nízkou amplitudou (malou energií)
Bergmann, B., Burian, P., Manek, P. et al. 3D reconstruction of particle tracks in a 2 mm thick CdTe hybrid pixel detector. Eur. Phys. J. C 79, 165 (2019). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6673-z

## Slide 6
Timewalk
6
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec
Timewalk – eliminujeme experimentálně
Offset – konstantní pro každou interakci s detektorem
Drift – závisí na použitém senzoru

## Slide 7
Motivace
7
Přesné určení hloubky interakce v senzoru detektoru
  Pro vytvoření jednočipové Comptonovy kamery
Velký rozptyl doby sběru interakce mionů se senzorem → podezření na timewalk
    Detekce mionů pro vytvoření rekonstrukce hloubky interakce
Možné zkvalitnění vyhodnocení naměřených dat
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 8
Comptonova kamera
8
Využití Comptonova rozptylu pro konstrukci detektoru
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 9
Korekce timewalk
9
Ozařování senzoru vzorkem 241Am
Vybereme pouze 4-pixelové clustery s energií 59,5 keV takové, kde má jeden pixel energii 29,5 – 31,5 keV
Pixely s energií 29,5 – 31,5 keV bereme jako referenční
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec
Bergmann, B., Burian, P., Manek, P. et al. 3D reconstruction of particle tracks in a 2 mm thick CdTe hybrid pixel detector. Eur. Phys. J. C 79, 165 (2019). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6673-z

## Slide 10
Korekce timewalk
10
Další 3 pixely mají časové zpoždění způsobené jevem timewalk
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec
Timewalki
Bergmann, B., Burian, P., Manek, P. et al. 3D reconstruction of particle tracks in a 2 mm thick CdTe hybrid pixel detector. Eur. Phys. J. C 79, 165 (2019). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6673-z

## Slide 11
Korekce timewalk
11
Naměřené energie pixelů a jejich časové zpoždění (timewalk)
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 12
Korekce timewalk
12
Nafitujeme funkcí
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 13
Korekce timewalk
13
Aplikace korekce timewalk na detekované miony
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 14
Hloubka interakce
14
Cílem je určit hloubku interakce v senzoru pouze ze znalosti naměřené energie a času
Použití interakcí mionů se senzorem
Vyselektování mionů, jejichž stopa končí nebo začíná na okraji senzoru
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 15
Hloubka interakce
15
Hloubka interakce určená z geometrie letu mionu
Cílem je určit z(t)…
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 16
Závěr
16
Určení timewalk pro Timepix3 s CdTe senzorem tloušťky 2 mm
Aplikace korekce na Timewalk při detekci mionů
Díky korekci bude možné určovat hloubku interakce
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec

## Slide 17
17
Děkuji za pozornost
Korekce dat z CdTe detektoru Timepix3 na timewalk Š. Malec